## Planilha1
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO CNPJ: 46.634.259/0001-95
PL |  |  |  |  | DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
2 |  |  |  |  | PREGÃO PRESENCIAL
PP |  |  |  |  | SEQUENCIA: 38
[5 empty] | Data Abertura: 20/07/2023 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 20/07/2023 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORONEL ERNESTINO, 550 - (15)3542-2167 | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
[5 empty] | LOTE 1 - SERVIÇOS E MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | VL. TOTAL LOTE: |  | 0 | [5 empty] | 1
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. UNIT. EXTENSO | VL. TOTAL | VL. TOTAL EXTENSO | MARCA | cd_Complemento
13 | 38 | 2023 | 05.6075 | 1 | Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40 | 375 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6076 | 2 | Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40 | 1250 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6077 | 3 | Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40 | 500 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6078 | 4 | Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40 | 125 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6079 | 5 | Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95 | 300 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6080 | 6 | Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95 | 1000 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6081 | 7 | Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95 | 400 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6082 | 8 | Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95 | 100 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6083 | 9 | Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40 | 175 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6084 | 10 | Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40 | 75 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6085 | 11 | Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95 | 140 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6086 | 12 | Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95 | 60 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6087 | 13 | Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico. | 250 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6088 | 14 | Rele fotoelétrico, 220 volts. | 1250 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6089 | 15 | Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana | 150 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6090 | 16 | Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros | 120 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6091 | 17 | Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00. | 48 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6092 | 18 | Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN | 24 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6093 | 19 | Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II | 10 | RL |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6094 | 20 | Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG | 4 | KG |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6095 | 21 | Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens | 36 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6097 | 22 | Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens. | 36 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6098 | 23 | Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens | 36 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6099 | 24 | Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m | 72 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6100 | 25 | Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação. | 72 | CJ |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6101 | 26 | Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). | 440 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 05.6102 | 27 | Conector de compressão em alumínio do tipo "H" | 140 | UN |  |  | 0 |  |  |  | 1
13 | 38 | 2023 | 75.3180 | 28 | Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais) | 5000 | SV |  |  | 0 |  |  |  | 1
[8 empty] | Valor Líquido |  | 0 |  |  |  | FL
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável